## Sheet1
Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ
ºÔº¶Ü²Òàð Ð²Ø²ÚÜøÆ Ð²Ø²ÈÆð êàòÆ²È²Î²Ü Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÆ î²ð²Ìø²ÚÆÜ ÎºÜîðàÜÆ /ÐêÌîÎ/ ìºð²Üàðà¶àôØ
Ñ/Ñ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ç ÙÇ³íáñ | ø³Ý³Ï | ØÇ³íáñÇ ÁÝ¹.³ñÅ ՀՀ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ ՀՀ ¹ñ³Ù
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| քանդման աշխատանքներ |  |  | 1.1575
1 | Մանրահատակի քանդում | մ2 | 385
2 | Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում | մ2 | 110
3 | Քարե սալիկներով հատակների քանդում | մ2 | 70
4 | Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30մմ հաստ. | մ2 | 565
5 | Միջնորումների քանդում 100մմ հաստ. | մ 3 | 39
6 | Փայտե պատուհանների քանդում | մ ² | 59
7 | Փայտե դռների քանդում | մ ² | 62
8 | Մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում | մ ² | 50
9 | Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում | մ ² | 4
10 | Պատերից երեսպատմանն սալիկների քանդում | մ ² | 230
11 | Խալխլված բետենե շերտի քանդում առաջին հարկում | մ3 | 22.4
12 | Գաջի սվաղի քանդում պատերից | մ2 | 180
13 | Գաջի սվաղի քանդում առաստաղից | մ2 | 330
14 | ՊՎՔ կախովի առաստաղի քանդում | մ2 | 10
15 | Պատուհանների մետաղական ճաղավանդակի ապմոնտաժում | կգ | 115
16 | Բացվածքների բացում քարե պատերում | մ3 | 2.11
17 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռ.վրա | տ | 163
տանիքում տաքացվող մալուխների մոնտաժում
1 | Բաշխիչ վահանի մոնտաժում ИЭК ШЭ կամ համարժեք | հատ | 2
2 | Ավտոմատ անջատիչ АВВ Тмах Т43*63 | հատ | 2
3 | Ավտոմատ անջատիչ АВВ Тмах Т41*25 | հատ | 4
4 | Էլմագնիսական թողարկիչ | հատ | 4
5 | Ինքնակարգավորվող տաքացվող մալուխի մոնտաժում EXL30-2CD-30wt կամ համարժեք | գծմ | 540
6 | Մալուխ ВВГ 3*4 մմ2 | գծմ | 30
7 | Տրոս 2,8մմ | գծմ | 30
8 | Ծայրակալ | կ-տ | 3
9 | Ծալքավոր խողովակ Փ25 | գծմ | 30
10 | Հերմետիկ փակվող մոնտաժային տուփ | հատ | 2
միջնորմներ և պատեր
1 | Բացվածքների փակում պեմզաբլոկներով 200մմ | մ3 | 8
2 | Միջնորմների անցքերի լցնում թեթև բետոնով B7,5 | մ3 | 1.9
3 | Շարվածքի ամրանավորում | տ | 0.065
4 | Անցքերի շաղափում պատերի մեջ Փ10,L=100մմ | հատ | 192
5 | Անցքերի մեջ ինքնակարավարվող պոլիմերցեմենտային լուծույթի սրսկում | մ3 | 0.01
6 | Ճկուն կապ փրփրապլաստով 2սմ հաստ | մ3 | 0.37
7 | Փրփրապլաստի արժեքը | մ2 | 18.2
8 | Բացվածքի ուժեղացում մետաղական էլեմենտներով | կգ | 43.45
9 | Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B12,5բետոնով | Ù3 | 0.038
10 | Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրա d=1,5մմ, բջիջը 20*20 | մ2 | 3.8
11 | Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով 90mm | մ3 | 34.2
12 | Միջնորմների անցքերի լցնում թեթև բետոնով B12,5 | մ3 | 10.26
13 | Շարվածքի ամրանավորում | տ | 0.5137
14 | Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15բետոնով | Ù3 | 0.3
15 | Ճկուն կապ փրփրապլաստով 2սմ հաստ | մ3 | 0.38
16 | Փրփրապլաստի արժեքը | մ2 | 19
բացվածքներ
1 | Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող մաս /Եվրոպական կամ համարժեք/ | մ2 | 21.3
2 | Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում չբացվող մաս /Եվրոպական կամ համարժեք/ | մ2 | 79.92
3 | Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 350մմ լայնությամբ | մ2բացվածք | 101.22
4 | Պատուհանագոգեր 350մմ հաստ. | գծմ | 48.2
5 | 50մմ հաստ.150մմ լայնությամբ բազալտե սալերից արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում /48,2գմ/ | մ2 | 7.23
6 | Մետաղապլաստե բլոկով կաղնագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /Եվրոպական կամ համարժեք/ | մ2 | 27.72
7 | Մետաղապլաստե բլոկով կաղնագույն 60մմ հաստ.խուլ դռների տեղադրում /Եվրոպական կամ համարժեք/ | մ2 | 43.2
8 | Ալյումինե սպիտակ ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում / /Եվրոպական կամ համարժեք/ | մ2 | 3.23
9 | Շեպերի գաջի սվաղ բարձրորակ | մ2 | 58.03
10 | Շեպերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/ | մ2 | 58.03
հատակներ
1 | Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ. | մ2 | 517.3
2 | Լամինատե 10մմ հաստ. C5 կարգի հատակների իրականացում սպունգով շրիշակով | մ2 | 235.7
3 | Խեցեսալե սալիկներով հատակների իրականացում 330*330 | մ2 | 16
4 | Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600 | մ2 | 265.6
5 | Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ | գծմ | 230
ներքի հարդարման աշխատանքներ
1 | Պատերի լավորակ գաջի սվաղի իրականացում | մ2 | 1182
2 | Պատերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/ | մ2 | 1182
3 | Առաստաղների լավորակ գաջի սվաղի իրականացում | մ2 | 310.8
4 | Առաստաղների բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/ | մ2 | 310.8
5 | Պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում | մ2 | 94
6 | Պատերի երեսպատում հախճասալով | մ2 | 94
7 | Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով | մ2 | 16
8 | Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12մմ Armstrong կամ համարժեք | մ2 | 190.5
առաջին հարկի սան հանգույց
1 | Պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում | մ2 | 76
2 | Պատերի երեսպատում հախճասալով | մ2 | 76
3 | Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ. | մ2 | 18
4 | Խեցեսալե սալիկներով հատակների իրականացում 330*330 | մ2 | 18
5 | Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով | մ2 | 18
այլ կառուցման աշխատանքներ
1 | Մետաղական ճաղավանդակի պատրաստում | հատ | 28
2 | Մետաղական ճաղավանդակի մոնտաժում | կգ | 1152.5
3 | 30*20*2 խողովակ | գծմ | 741
4 | 50*50*5 անկյունակ | գծմ | 24
5 | Մետաղական ճաղավանդակների ներկում | կգ | 1152.5
| Խճով տոփանված բնահող | մ2 | 285
6 | Բետոնե հատակի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ | մ3 | 28.5
7 | Br Փ5 100*100մմ ցանցի տեղադրում | տն | 0.883
8 | Br 100*100*5մմ ցանց | մ2 | 285
2 | Հատակների տակ ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ | մ2 | 290
4 | Աստիճանների երեսապատում 12մմ հաստ. մամլոգրանիտե սալերով | մ2 | 30
5 | Հարթակի երեսապատում 12մմ հաստ. մամլոգրանիտե սալերով | մ2 | 16
6 | Դեկորատիվ ցինկապատ ճաղաշար h=900մմ, 23գմ | մ2 | 20.7
թեքահարթակ
1 | Բետոնե աստիճանների քանդում | մ3 | 3.4
2 | Գրունտի քանդում ձեռքով | մ3 | 12.8
3 | Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ | տն | 27.92
6 | Խամքարաբետոնե հիմքի իրականացում B12,5 բետոնով | մ3 | 6.4
2 | Բետոնե հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից | մ3 | 3.6
5 | Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով | մ2 | 12.5
7 | Կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. | մ2 | 8
8 | Դեկորատիվ ցինկապատ ճաղաշար h=900մմ, 23գմ | մ2 | 3.6
ապակե հովհար հատ 1
1 | Ծածկոցի կառուցում օրգանական ապակիով 2000*1000 10մմ հաստ | Ù2 | 2
2 | Ցինկապատ ձող | գծմ | 3.3
3 | Ապակու ամրացման դետալներ | հատ | 6
4 | Պատին ամրացման դետալներ | հատ | 6
Ներքին ջրամատակարարում
ապամոնտաժում
1 | Պողպատե Փ15÷25խողովակների ապամոնտաժում | գծմ | 56
2 | Փականների Փ15÷25 և ֆիլտրի ապամոնտաժում | հատ | 18
3 | Լվացարանի ծորակ-խառնիչի ապամոնտաժում | հատ | 2
4 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռ.վրա | տ | 1
մոնտաժում
1 | Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x4,6մմ, 16,0 մթն.ճնշ մոնտաժում հողի մեջ | գծմ | 9
2 | Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x3մմ, 16,0 մթն.ճնշ մոնտաժում հողի մեջ | գծմ | 28
3 | Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x4,6մմ, 16,0 մթն.ճնշ մոնտաժում պատի վրա /փորձարկում | գծմ | 18
4 | Պոլիպրոպիլենային, PN 16, d=32x4,4մմ խողովակների մոնտաժում պատի վրա /փորձարկում | գծմ | 6
5 | Պոլիպրոպիլենային, PN 16, d=25x3,5մմ խողովակների մոնտաժում պատի վրա /փորձարկում | գծմ | 6
6 | Պոլիպրոպիլենային, PN 16, d=20x2,8մմ խողովակների մոնտաժում պատի վրա /փորձարկում | գծմ | 6
7 | Պոլիպրոպիլենային, PN 16, d=15 խողովակների մոնտաժում պատի վրա /փորձարկում | գծմ | 40
8 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր | հատ | 40
9 | Փական Փ50մմ | հատ | 1
10 | Փական Փ32մմ | հատ | 1
11 | Փական Փ25մմ | հատ | 1
12 | Փական Փ20մմ | հատ | 4
13 | Փական Փ15մմ | հատ | 23
14 | Լվացարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում | հատ | 6
15 | Խոհանոցակոնքի խառնարանով ծորակի մոնտաժում | հատ | 1
16 | Փ32 ջրաչափ ֆիլտրով | կ-տ | 1
17 | Խրամուղու մշակում ձեռքով | մ3 | 18
18 | Ետլիցք | մ3 | 16
19 | Հողի բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռ.վրա | տ | 3.7
20 | Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ պատրաստում 10սմ հաստ. | մ3 | 1
21 | Միացում գործող ջրագծին | հատ | 1
22 | Հակահրդեհային փականի Փ50 տեղադրում մետաղապլաստե արկղով 620*850*250, կաշեփողե խողովակով 20m | հատ | 2
23 | Անցքերի բացում պատերում Փ200 | հատ | 1
24 | Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի մոնտաժու Փ1250մմ | մ3 | 1.4
25 | Դիտահոր | հատ | 1
26 | Ծածկի սալ ե/բետոնե | հատ | 1
27 | Թուջե մտոց | հատ | 1
28 | Մետաղական ելարան | կգ | 10
29 | Փական Փ20 | հատ | 1
30 | Կցամասեր | հատ | 2
31 | Ներդիր տարրեր դիտահորի համար | տն | 0.02
սան հանգույց
1 | Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x3մմ, 16,0 մթն.ճնշ մոնտաժում հողի մեջ | գծմ | 22
2 | Պոլիպրոպիլենային, PN 16, d=25x3,5մմ խողովակների մոնտաժում պատի վրա /փորձարկում | գծմ | 18
3 | Պոլիպրոպիլենային, PN 16, d=20x2,8մմ խողովակների մոնտաժում պատի վրա /փորձարկում | գծմ | 4
4 | Պոլիպրոպիլենային, PN 16, d=15 խողովակների մոնտաժում պատի վրա /փորձարկում | գծմ | 14
5 | Փական Փ32մմ | հատ | 1
6 | Փական Փ25մմ | հատ | 1
7 | Փական Փ20մմ | հատ | 4
8 | Փական Փ15մմ | հատ | 6
9 | Լվացարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում | հատ | 3
Ներքին կոյուղի
ապամոնտաժում
1 | Պլաստմասե Փ50÷100 խողովակների ապամոնտաժում | գծմ | 13
2 | Հոսակի ապամոնտաժում | հատ | 2
3 | Լվացարանի ապամոնտաժում | հատ | 2
4 | Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում | հատ | 2
5 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռ.վրա | տ | 1
մոնտաժում
1 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2,8մմ, փորձարկումով | գծմ | 25
2 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, կոյուղու համար d=50*2,5մմ, փորձարկումով | գծմ | 20
3 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի ձևավոր մասեր 100÷50 | հատ | 28
4 | Կերամիկական լվացարան ոտնակով 50x40x80 կոմպլեկտավորված պլասմասե շշաձև սիֆոնով մոնտաժում | կ-տ | 6
5 | Խոհանոցակոնք կոմպլեկտավորված ,պլասմասե շշաձև սիֆոնով մոնտաժում | կ-տ | 1
6 | Զուգարանակոնքի կերամիկական թեք թողարկով /ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով/ և 1,5մ ճկուն խողովակով մոնտաժում արժեքով | կ-տ | 5
7 | Հոսակի մոնտաժում Փ100 | հատ | 6
8 | Միացում կոյուղագծին Փ100*100 | հատ | 1
9 | Անցքերի բացում ծածկի սալերում Փ100 | հատ | 6
10 | Անցքերի բացում ծածկի սալերում Փ350 | հատ | 4
11 | Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով | մ3 | 0.02
սան հանգույց
1 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2,8մմ, փորձարկումով հողի մեջ | գծմ | 25
2 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2,8մմ, փորձարկումով | գծմ | 12
3 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, կոյուղու համար d=50*2,5մմ, փորձարկումով | գծմ | 16
4 | Կերամիկական լվացարան ոտնակով 50x40x80 կոմպլեկտավորված պլասմասե շշաձև սիֆոնով մոնտաժում | կ-տ | 3
5 | Զուգարանակոնքի կերամիկական թեք թողարկով /ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով/ և 1,5մ ճկուն խողովակով մոնտաժում արժեքով | կ-տ | 3
6 | Հոսակի մոնտաժում Փ50 | հատ | 1
7 | Միացում կոյուղագծին Փ100*100 | հատ | 1
Էլեկտրալուսավորություն
1 | Մեկ տեղանոց հոսանքի եռաֆազ հաշվիչի արկղ 600*600 | հատ | 1
2 | Էլեկտրական հաշվիչ եռաֆազ 5Ա բազմասակագնային Меркурий 231/АТ- 3x230/400B կամ համարժեք | հատ | 1
3 | Բաշխիչ վահան դռնակով 600*450*128 80Ա, մուտքային անջատիչ-բաժանիչով, խմբային 3*50Ա+3*40Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով մոնտաժումով /ԲՎ 54 մոդուլի համար/ /LEGRAND կամ համարժեք/ | հատ | 1
4 | Խմբային վահանակ 450*450*128 մուտքային 50Ա անջատիչ-բաժանիչով եռաֆազ, խմբային 7x25²+4x16²+1x10միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով և 1*25Ա 30mA դիֆերենցիալ հոսանքի ավտոմատ անջատիչների մոնտաժումով /ԼՎ 1 36 մոդուլի համար | հատ | 1
5 | Խմբային վահանակ 300*450*128 մուտքային 40Ա անջատիչ-բաժանիչով եռաֆազ, խմբային 6x25²+1x16² միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով /ՀՎ 1 18 մոդուլի համար | հատ | 1
6 | Խմբային վահանակ 450*450*128 մուտքային 50Ա անջատիչ-բաժանիչով եռաֆազ, խմբային 9x25²+4x16²+1x10միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով և 1*25Ա 30mA դիֆերենցիալ հոսանքի ավտոմատ անջատիչների մոնտաժումով /ԼՎ 2 36 մոդուլի համար | հատ | 1
7 | Խմբային վահանակ 300х450х128 մուտքային 40Ա անջատիչ-բաժանիչով եռաֆազ, խմբային 6x25²+1x16² միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով /ՀՎ 2 18 մոդուլի համար | հատ | 1
8 | Արկղ՝ իջեցնող տրանսֆորմատորով 0,25/12 | հատ | 1
9 | Լուսատ լուսադիոդային 600*600առաստաղի (1*32)Վտ 3600лм 4000K IP20տեղադրումով | հատ | 8
10 | Լուսատ լուսադիոդային 225*225առաստաղի (1*18)Վտ 1400лм 4000K IP20տեղադրումով | հատ | 79
11 | Լուսատ լուսադիոդային 600*200 առաստաղի (1*18)Վտ 1400лм 3600K IP20տեղադրումով | հատ | 19
12 | Լուսատ լուսադիոդային կլոր ներկառուցված կախովի առաստաղի մեջ սանհանգույցներում IP 44 (1*8)Վտ Փ120 520лм 3500к տեղադրումով | հատ | 8
13 | Լուսատ լուսադիոդային պատի(1*25)Վտ IP44 1620лм 3600K տեղադրումով | հատ | 1
14 | Լուսատ լուսադիոդային ներկառուցված մարտկոցով (1*18)Վտ 220Վ IP 20 տեղադրումով | հատ | 5
15 | Անջատիչ նորմալ տարբերակի միատակ թաքնված տեղադրման համար 220Վ 6Ա տեղադրումով | հատ | 16
16 | Անջատիչ նորմալ տարբերակի երկտակ թաքնված տեղադրման համար 220Վ 6Ա տեղադրումով | հատ | 11
17 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով 220Վ 16Ա ( սանհանգույցներում և ջրատաքացուցիչ ) , կափարիչով տեղադրումով | հատ | 5
18 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով 220Վ 10Ա (կարմիր) կափարիչով, ուժային սարքավորումների համար նախատեսված տեղադրումով | հատ | 15
19 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով 220Վ 6Ա IP 20 տեսախցիկների, հեռույստացույցի, պռոեկտորի համար տեղադրումով, առաստաղային | հատ | 9
20 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով 220Վ 10Ա (միջանցքներում տեղադրվող) կափարիչով, տեղադրումով | հատ | 6
21 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով 220Վ 10Ա թաքնված տեղադրումով | հատ | 26
22 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով 220Վ 6Ա (ամրացման կոմպլեկտով)նախատեսված համակարգչային տեխնիկայի համար | հատ | 72
23 | Տուփ անջատիչների և խրոցակային վարդակների համար տեղադրումով | հատ | 160
24 | Տուփ ճյուղավորիչ տեղադրումով | հատ | 25
25 | Էլեկտրական սեղմնակներ | հատ | 800
26 | ВВГнг 3*2,5 ÙÙ2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված զսպանակախողովակով /ՍԵԴԱՐԱ կամ համարժեք/ | գծմ | 1450
27 | ВВГнг 3*2,5Ù2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված մալուխատարով /ՍԵԴԱՐԱ կամ համարժեք/ | գծմ | 290
28 | ВВГнг 3*4 ÙÙ2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված մալուխատարով /ՍԵԴԱՐԱ կամ համարժեք/ | գծմ | 430 |  |  | =
29 | ВВГнг-FRLS - 2*2,5 ÙÙ2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում կախովի առաստաղի տակ զսպանակախողովակով /ՍԵԴԱՐԱ կամ համարժեք/ | գծմ | 55
30 | ВВГнг 5*6 ÙÙ2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված մալուխատարով /ՍԵԴԱՐԱ կամ համարժեք/ | գծմ | 20
31 | ВВГнг 5*10 ÙÙ2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում մալուխատարով /ՍԵԴԱՐԱ կամ համարժեք/ | գծմ | 20
32 | Մետաղական պերֆորացված վաք 150*50մմ տեղադրումով | գծմ | 55
33 | Մետաղական դետալներ վաքերի ամրացման համար | կգ | 7
34 | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ20 տրամագծով չայրվող | գծմ | 1450
35 | Միջպատային և միջհարկային անցքերում տեղադրվող կոշտ Փ32*2 տրամագծով խողովակ տեղադրումով | գծմ | 3
36 | Ակոսի բացում | գծմ | 400
37 | Ակոսի փակում | մ2 | 18
հողանցում
1 | 4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 4
2 | 50*50մմ,L=2,5մ անկյունակի տեղադրում | հատ | 4
3 | 40*4 շերտապողպատի տեղադրում | գծմ | 13
4 | 25*4 շերտապողպատ հատակով | գծմ | 30
5 | Հետլիցք տեղի գրունտով տոփանումով | մ3 | 4
Ջեռուցում
1 | Մարտկոցների ապամոնտաժում | էկմ | 285.6
2 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ապամոնտաժում Փ32 | գմ | 60
3 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ապամոնտաժում Փ25 | գմ | 80
4 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ապամոնտաժում Փ20մմ | գմ | 50
5 | Ալյումինե ջեռուցիչ սարքերի տեղադրում H=500մմ | էկմ | 112.46
6 | Ալյումինե ջեռուցիչ սարքի արժեքը | սեկցիա | 315
7 | Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 Փ63մմ լվացումով և փորձարկում | գմ | 4
8 | Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Փ50*8,4մմ լվացումով և փորձարկում | գմ | 6
9 | Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Փ40*6,7մմ լվացումով և փորձարկում | գմ | 33
10 | Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Փ32*5,4մմ լվացումով և փորձարկում | գմ | 70
11 | Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Փ25*4,2մմ լվացումով և փորձարկում | գմ | 160
12 | Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար Փ20*3,4մմ լվացումով և փորձարկում | գմ | 90
13 | Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ | հատ | 29
14 | Ջեռուցիչների փական թերմոստատիկ գլխիկով Փ20մմ վերին անկյունային | հատ | 29
15 | Ջեռուցիչների փական ներքին անկյունային Փ20մմ | հատ | 29
16 | Ջեռուցիչների օդի հեռացման փական Փ15մմ | հատ | 29
17 | Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներքին տրամագիծը՝ 32մմ | գմ | 4
18 | Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներքին տրամագիծը՝ 25մմ | գմ | 4
19 | Պողպատե սողնակ Փ50մմ | հատ | 2
20 | Փական Փ40մմ | հատ | 10
21 | Փական Փ25մմ | հատ | 2
22 | Փական Փ32մմ | հատ | 6
23 | Դատարկման փական Փ15մմ | հատ | 2
24 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր | հատ | 330
25 | Անցքերի բացում պատերում Փ80 | հատ | 9
26 | Մետաղական խողովակից պատյան Փ89x3.5, È=500 ÙÙ | գծմ | 2.4
27 | Անցքերի բացում պատերում Փ100 | հատ | 5
28 | Մետաղական խողովակից պատյան Փ108x4.0, È=500 ÙÙ | գծմ | 2.5
29 | Անցքերի բացում պատերում Փ125 | հատ | 1
30 | Մետաղական խողովակից պատյան Փ125x4.0,È=200 ÙÙ | գծմ | 0.2
31 | Անցքերի բացում ծածկի սալերում Փ100 | հատ | 1
32 | Մետաղական խողովակից պատյան Փ108x4.0,È=300 ÙÙ | գծմ | 0.3
33 | ÎáÝ¹»Ýë³óÇáÝ Ù»Ï ÏáÝïõñ³ÝÇ ïáõμá Ï³Ãë³ 24Ïìï | կ-տ | 2
34 | æ»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç åáÙå Q= 3.0Ù / Å³Ù H=10.0Ù N=0.4Ïìï | կ-տ | 1
35 | Համալրման պոմպ Q= 1,5Ù / ժամ H=10.0Ù N=1.5Ïìï | կ-տ | 1
36 | Հետադարձ փական Փ50մմ | հատ | 1
37 | Հետադարձ փական Փ25մմ | հատ | 1
38 | Ընդարձակման բաք V= 25É varem25É d=320 ÙÙ,h= 580 ÙÙ å³ïÇÝ ³Ùñ³óáõÙáí | հատ | 1
39 | Փական Փ20մմ | հատ | 1
40 | Ապահովիչ փական Փ20մմ | հատ | 1
41 | Մոնոմետր | հատ | 1
42 | Պողպատե խողովակների մոնտաժում Փ25 | գմ | 5
43 | Համակարգի թողարկում և կարգաբերում | հատ | 1
Օդափոխություն
1 | Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում ВЕНТС 125 BКО L=185Ù/Å³Ù N=0.16Ïìï / կամ Ñ³Ù³ñÅ»ù/ | հատ | 2
2 | Ներածման փական պատուհանի վրա L=35մ3/ժ,350x32x13 չափերի | հատ | 1
3 | Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60մ3/ժամ N=8,9վտ օ.գ.գ.93% աղ.23դբ. d=160մմ պուլտով /կամ համարժեք/ | հատ | 1
4 | ú¹Ç Ý»ñ³ÍÙ³Ý ¨ ³ñï³ÍÙ³Ý é»Ïáõå»ñ³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· §PRANA-200C¦N=12- 54 íï /կամ Ñ³Ù³ñÅ»ù/ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ å³ïÇ Ù»ç ³é³ëï³ÕÇ ï³Ï å³ïÇ Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ 500-600ÙÙ Ü-235, ²-220 Ù³/Å | կ-տ | 4
5 | Օդորակիչ ներքին և արտաքին բլոկներով Hitachi RAK-25PEC/RAC-25WEC Qսառ=2,5կվտ / կամ համարժեք/ | կ-տ | 1
6 | Կլոր ճաղաշար Փ250 | հատ | 6
7 | Կլոր ճաղաշար Փ150 | հատ | 3
8 | Կլոր օդատար PVC մոնտաժում Փ200 | գմ | 7
9 | Կլոր օդատար PVC մոնտաժում Փ150 | գմ | 26
10 | Խոհանոցի պլիտայի հովանոց 600*600 | կ-տ | 1
11 | Համակարգի թողարկում և կարգաբերում | հատ | 1
Հրդեհային ազդարարում
1 | Ղեկավարման վահանակ Perfecta 32 Control panel main board | լրակազմ | 1
2 | Պլաստիկ տուփ OPU-4 PW/plastik box | հատ | 1
3 | Պլաստիկ տուփ OPU-2A plastik box | հատ | 3
4 | Տրանսֆորմատոր TR 40VA/Transformer 230 V/18AC | լրակազմ | 1
5 | Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար Perfecta PRF-LCD կամ համարժեք | հատ | 1
6 | Գոտիների լայնացուցիչ CA-64E/Zones expension module կամ համարժեք | հատ | 3
7 | Ծխի տվիչ Rubezh ИП-212-64 կամ համարժեք | հատ | 45
8 | Կոմբինացված ծխա-ջերմային տվիչ Rubezh ИП-212/10-64-PR կամ համարժեք | հատ | 2
9 | Շարժման տվիչ Rubezh /ИО-30920-2/ կամ համարժեք | հատ | 20
10 | Ապակու կոտրման տվիչ Rubezh /ИО-32920-2/ կամ համարժեք | հատ | 14
11 | Ներքին չշակ Rubezh ОПОП 124-7 կամ համարժեք | հատ | 5
12 | Անտենա ANT-GSM-1 կամ համարժեք | հատ | 1
13 | Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513-11 կամ համարժեք | հատ | 5
14 | Մագնիտոկոնտակտ Rubezh /ИО-10220-2/ | հատ | 18
15 | Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а) կամ համարժեք | հատ | 1
16 | Մարտկոց 6.5 A 12V АКБ | հատ | 2
17 | Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան /ինքնակպչուն/ Efapel 10010 ABR կամ համարժեք | մ | 90
18 | Պլաստիկ մալուխուղու T-աձև էլեմենտ սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան /ինքնակպչուն/ Efapel 10011 ABR կամ համարժեք | հատ | 19
19 | Պլաստիկ մալուխուղու ներքին անկյուն սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան /ինքնակպչուն/ Efapel 10012 ABR կամ համարժեք | հատ | 15
20 | Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան /ինքնակպչուն/ Efapel 10013 ABR կամ համարժեք | հատ | 23
21 | Պլաստիկ մալուխուղու համակցման կարի քողարկիչ սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան /ինքնակպչուն/ Efapel 10014 ABR կամ համարժեք | հատ | 95
22 | Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի քողարկիչ սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան /ինքնակպչուն/ Efapel 10015 ABR կամ համարժեք | հատ | 25
23 | Պլաստիկ մալուխուղու արտաքին անկյուն սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան /ինքնակպչուն/ Efapel 10016 ABR կամ համարժեք | հատ | 25
24 | Մալուխ 4*0,22 | մ | 200
25 | Մալուխ 2*0,75 | մ | 100
26 | Մալուխ 8*0,22 | մ | 215
27 | ВВГнг-FRLS- 3x1,5մմ2 պղնձե ջիղով հաղորդալարի մոնտաժում | մ | 5
28 | Պոլիէթիլենային զսպանակախողովակ Փ20 | մ | 500
29 | Ամրակապման ճարմանդ | հատ | 300
30 | Միջնորմների և միջհարկային ծածկի մեջ անցքերի բացում և փակում | հատ | 9
31 | Ծրագրային ապահովում | հատ | 1
Համակարգչային ցանց
1 | Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19″ (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով | հատ | 1
2 | Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19″, 500mm խորությամբ | հատ | 1
3 | Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ITK PH12-8D3 մակնիշի կամ համարժեք | հատ | 1
4 | Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի կամ համարժեք | հատ | 1
5 | Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2 ) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit amart switch/,արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի | հատ | 4
6 | POE կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (POE Switch layer 2 ) 2-րդ շերտի հասանելիության 8 հատ RJ45 ports autosensing 10/100 Mbit/secound արագությամբ, /8port gigabit amart switch/,արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Ընդհանուր POE հզորությունը - 195W: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով : Երաշխիք 3 տարի | հատ | 1
7 | Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19″ ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի: Առջևում յուրաքանչյուր համակցիչի նշագրման պարտադիր հնարավորությամբ, ամրացման պտուտակների կոմպլեկտով: Ետնամասում մալուխների կարգավորված ամրացման հանգույցի պարտադիր առկայությամբ, համալրված RJ45 5e կարգի պղնձե միացումների համար համակցման մոդուլներով: Փոշու սպունգային պաշտպանիչներով, պատի ամրացման հնարավորությամբ: 1000Mbit/secound արագություն ապահովող, DG+568A-B, տեղադրումով Molex PID-00174 մակնիշի կամ համարժեք | հատ | 5
8 | Մալուխային կարգավորիչ (Cable Menagement) 19″ (հորիզոնական փակ կափարիչով 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G մակնիշի կամ համարժեք | հատ | 5
9 | Անխափան smart սնուցման աղբյուր, (Smart UPS) 2,2KVA հզորությամբ անխափան սնուցման սարք AVR, AUTO Shut Down, On-Line, մինչև 8IES 320 C13բնիկ, Nominal Input Voltage: 230V, Nominal Output Voltage: 230V, RJ-45 Serial, USB Interface port, 2 տարի երաշխիքային սպասարկում ներառյալ մարտկոցը, տեղադրումով; APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 B SRT 2200 XLI մակնիշի կամ համարժեք | հատ | 1
10 | Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 5e, RJ45,1000Mb/s արագություն ապահովվող,լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով, Molex MLG-00028-02 մակնիշի կամ համարժեք | հատ | 53
11 | Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 5e, RJ45,1000Mb/s արագություն ապահովվող,(կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) հեռուստացույց, պրոեկտոր, տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով, Hiperline SB-GTS1-8P8C-C5E-WH մակնիշի կամ համարժեք | հատ | 10
12 | Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուտատորներ հեռահաղորդակցման վահանակ միացնելու համար (Switch-Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամրակի համալրման հնարավորությամբ, LSZH պատյանով, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10÷55˚C գունավոր ISO/IEC 11801, երաշխավորված 400 վերամիացում տեղադրումով | հատ | 60
13 | Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամրակի համալրման հնարավորությամբ, LSZH պատյանով, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10÷55˚C գունավոր ISO/IEC 11801, երաշխավորված 400 վերամիացում տեղադրումով | հատ | 3
14 | Մալուխ UTP CAT 5e U/UTP AWG24, LSZH պատյան (այրում չտարածող ծածկույթով), ISO/IEC 11801, -10..55˚C, 1000BASE-T-Gigabit Ethemet ապահովվում, տեղադրումով, | մ | 1862
15 | Լարանցման սակառ,օգտագործվող կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5÷+60˚C PVC, | մ | 180
16 | Պլաստիկ մալուխուղու բաժանիչ էլեմենտ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5-+60'C, PVC, ï»Õ³¹ñáõÙáí | մ | 160
17 | Պլաստիկ մալուխուղու T-աձև էլեմենտ, սպիտակ, 2740մմ2 գծային կտրվածքով EN13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5..+60˚C PVC, տեղադրումով, | հատ | 2
18 | Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն, սպիտակ, 2740մմ2 գծային կտրվածքով, EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5-+60'C, PVC, ï»Õ³¹ñáõÙáí | հատ | 9
19 | Պլաստիկ մալուխուղու ներքին անկյուն կարգավորող, սպիտակ, 2740մմ2 գծային կտրվածքով, EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5-+60'C, PVC, ï»Õ³¹ñáõÙáí | հատ | 9
20 | Պլաստիկ մալուխուղու ճակատային քողարկիչ, սպիտակ, 2740մմ2 գծային կտրվածքով, EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5-+60'C, PVC, ï»Õ³¹ñáõÙáí | հատ | 7
21 | Մալուխային ամրակ /պահող հենակ/,2740մմ2 գծային կտրվածքով, EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5-+60'C, PVC, ï»Õ³¹ñáõÙáí | հատ | 160
22 | Պլաստիկ մալուխուղու համակցման կարի քողարկիչ, սպիտակ, 2740մմ2 գծային կտրվածքով, EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5-+60'C, PVC, ï»Õ³¹ñáõÙáí | հատ | 620
23 | Լարանցման սակառ,32x25մմ , պլաստիկ մալուխուղի EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5÷+60˚C PVC, ամրակապման դետալներով տեղադրումով,առաստաղով անցկացվող տեսախցիկների և հեռուստացույցների համար | մ | 19
24 | Մալուխատար 150x50մմ չափսի մետաղական պեռֆորացված տիպի, ցինկապատ 0,4-1մմ հաստությամբ ներառյալ տեղադրման պարագաները և գործարանային արտադրության ձևավոր մասերով, տեղադրումով, | մ | 77
25 | Ցինկապատ մետաղ ամրակապման համար տեղադրումով | կգ | 5
26 | Ամրակապման ճարմանդ տեղադրումով | 100հատ | 0.7
27 | Hook and Loop fastener տիպի կպչուն կամ համարժեք ժապավեն 20մմx25սմ լարերը կանգնակի ներսում ամրացնելու համար | հատ | 10
28 | PVC զսպանակախողովակ Փ32 տեղադրումով | մ | 7
29 | Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից (Fluke DTX կամ համարժեք սարքով), հավաստագիր /տրամադրում է համակարգչային ցանցի հավաստագրող կազմակերպության կողմից/ և համակարգչային ցանցի գծագրերի տրամադրմամբ համարժեք ″ISO/IEC 11801 Class D″ (հետևյալ Minimum channel returm loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTIoss=30.1, Minimum channel PSNEXTIoss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRE=14.4 պարամետրերով) ստանդարտին: Fluka DTX-1800/կամ համարժեք սարքով/ | կապուղի | 63
Ներքին գազամատակարարում
1 | Պողպատե խողովակի մոնտաժում Փ57*3,5 | գծմ | 1
2 | Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժում Փ32*3 | գծմ | 1
3 | Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժում Փ25*2,5 | գծմ | 3
4 | Խցանային փականի մոնտաժում Փ25 | հատ | 2
5 | Օդափոխության խողովակի մոնտաժում Փ150/մետաղական/ | գծմ | 5
6 | Միացում գազատարին | տեղ | 1
7 | Մետաղական խողովակից պատյան Փ50 L=0.5մ հատ 1 | գծմ | 0.5
8 | Անցքերի բացում Փ50 | հատ | 1
9 | Ճաղավանդակ 900*100 | հատ | 1
10 | Ճաղավանդակ Փ250 | հատ | 1
11 | Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ | մ2 | 0.8
12 | Համակարգի փորձարկում և փչամաքրում | գծմ | 5
13 | Ազդանշանային սարք ավտոմատ անջատման կափույրով d=32մմ | հատ | 1
Գազամատակարարում
1 | Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում 8սմ | մ3 | 3.28
2 | Գոյություն ունեցող խճի շերտի քանդում 17սմ | մ3 | 6.97
3 | Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 3կմ | տն | 18.7575
4 | Խճի շերտ 17սմ | մ2 | 41
5 | Ա/բետոնե շերտի իրականացոuմ 40մմ հաստությամբ մանրահատ Ա տիպի | մ2 | 41
6 | Ա/բետոնե շերտի իրականացոuմ 40մմ հաստությամբ խոշորահատ | մ2 | 41
7 | Գրունտի քանդում մեխանիզմով բարձելով ա/մեք | մ3 | 21
8 | Տեղափոխում 3կմ հեռ. | տ | 37.8
9 | Ավազի նախաշերտի պատրաստում 20սմ հաստ. | մ3 | 5.5
10 | Ավազի պաշտպանիչ շերտ | մ3 | 15.5
11 | Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժում Փ32*3 | գծմ | 27
12 | Փ32*3 խողովակի գերուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում | գծմ | 27
13 | Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժում Փ32*3 վերգետնյա | գծմ | 20
14 | Համակարգի փորձարկում և փչամաքրում | գծմ | 47
15 | Ծայրակցվածքների լուսանակարում գամմա ճառագայթներով | կար | 6
16 | Մետաղական ձևավոր մասեր | կգ | 8
17 | Միացում գազատարին Փ50 | տեղ | 1
18 | Փականի մոնտաժում Փ32 | հատ | 1
19 | Մեկուսացնող կցաշուրթ Փ32 | հատ | 4
20 | Մետաղական խողովակից պատյան Փ57*3,5 | գծմ | 20
21 | Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ | մ2 | 5.2
22 | Գազի հաշվիչ G10 պահարանով /107,0873+6,25/ | կ-տ | 1
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
ԱԱՀ 20%
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ